Figure 1 IEEE RTS-24 bus network wiring diagram

Table 1 Thermal power unit data

| Unit number | Node location | Maximum output (MW) | Lower limit of output (MW) | Quadratic coefficient (￥/MW2) | Primary coefficient (￥/MW) | Constant coefficient (￥) | Climbing rate (MW/h) | Minimum boot time (h) | Minimum shutdown time (h) | Start-stop cost (￥) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 910 | 300 | 0.00048 | 16.19 | 1000 | 400 | 8 | 8 | 4500 |
| 2 | 2 | 260 | 40 | 0.00200 | 16.60 | 700 | 100 | 5 | 5 | 550 |
| 3 | 7 | 110 | 20 | 0.00173 | 27.79 | 670 | 40 | 1 | 1 | 30 |
| 4 | 13 | 260 | 40 | 0.00211 | 16.50 | 680 | 100 | 5 | 5 | 560 |
| 5 | 15 | 324 | 50 | 0.00398 | 16.70 | 450 | 120 | 6 | 6 | 900 |
| 6 | 16 | 160 | 40 | 0.00712 | 22.26 | 370 | 100 | 3 | 3 | 170 |
| 7 | 18 | 170 | 50 | 0.00079 | 27.74 | 480 | 120 | 3 | 3 | 260 |
| 8 | 21 | 910 | 300 | 0.00031 | 17.26 | 970 | 400 | 8 | 8 | 5000 |
| 9 | 22 | 110 | 20 | 0.00413 | 25.92 | 660 | 40 | 1 | 1 | 30 |
| 10 | 23 | 110 | 20 | 0.00022 | 27.27 | 665 | 40 | 1 | 1 | 30 |

Table 2 Node load data

| Load node | Maximum load/MW | Load node | Maximum load/MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106 | 13 | 262 |
| 2 | 96 | 14 | 195 |
| 3 | 181 | 15 | 316 |
| 4 | 75 | 16 | 101 |
| 5 | 70 | 17 | 0 |
| 6 | 134 | 18 | 331 |
| 7 | 124 | 19 | 180 |
| 8 | 170 | 20 | 126 |
| 9 | 173 | 21 | 0 |
| 10 | 194 | 22 | 0 |
| 11 | 0 | 23 | 0 |
| 12 | 0 | 24 | 0 |